Перечень оборудования

установленного на объектах ООО «ГЕОПРОГРЕСС»

| № п/п | Наименование электрооборудования сетей и установок | Тип, марка, количество. |
| --- | --- | --- |
| Моховое, Южно-Моховое месторождения |  |  |
| Кустовая площадка ПСН-3 |  |  |
|  | ВЛ | АС-70, 10 кВ, 18,3км. |
|  | КТП 10/0,4кВ (100кВА) | КТПН- В/К-100-10/0,4-Т-У1 -1шт. |
|  | КТП 10/0,4кВ (160кВА) | КТПН- В/К-160-10/0,4-Т-У1 -7шт. |
|  | КТП 10/0,4кВ (400кВА) | КТПН- В/К-400-10/0,4-Т-У1 -13шт. |
|  | Линейный разъединитель | РЛНД 10/400 – 35шт. |
|  | Защитный заземляющий контур КТП |  |
| БНС |  |  |
|  | Электродвигатель асинхронный | до 20кВт, 0,4кВт – 4шт |
|  | Частотный преобразователь эл.дв | VLT Agua drive ОВЕН УПП1-11К-В - 4шт. |
|  | Осветительная арматура | светодиодная - 8шт. |
|  | Защитный заземляющий контур | 1шт. |
| Операторная |  |  |
|  | Щит расределительный-0.4кВ | ЩР-0,4кВт -1шт. |
|  | Щит освещения | ЩО-0,4кВт -1шт. |
|  | Осветительная арматура . | ЛСП12 2х40 - 12шт |
|  | Защитный заземляющий контур | 1шт. |
| Электрощитовая |  |  |
|  | Распределительное устройство 0,4 кВ | 1 шт. |
|  | Щит расределительный-0.4кВ | ЩР-0,4кВт -1шт. |
|  | Щит управления-0.4кВ | ЩУ-0,4кВт -3шт. |
|  | Защитный заземляющий контур |  |
| Нефтеналив |  |  |
|  | Электродвигатель асинхронный | до 20кВт, 0,4кВт – 4шт |
|  | Устройство плавного пуска | 4шт |
|  | Светильник светодиодный (площадка нефтеналива) | 8 шт |
|  | Защитный заземляющий контур | 1шт. |
| Здание АБК |  |  |
|  | КТП 10/0,4кВ (160кВА) | КТПН- В/К-160-10/0,4-Т-У1 -1шт. |
|  | Линейный разъединитель | РЛНД 10/400 -1 шт. |
|  | Щит распределительный-0.4кВ | ЩР-0,4кВт -1шт. |
|  | Групповая сеть 0,4кВ | 1 шт. |
|  | Распределительная сеть 0,4кВ | 1 шт. |
|  | Осветительная арматура | ЛСП12 2х40 - 16шт. |
|  | Защитный заземляющий контур | 1шт. |
| Внутриплощадочное электрооборудование |  |  |
|  | Светильник светодиодный (мачта освещение) | 20шт. |
|  | Защитный заземляющий контур молниеотвода | 2шт. |
|  | ДЭС 500 кВт, двигатель ЯМЗ* | 1шт. |
|  | УКТФ-0,4 | 2шт |
| Блок реагентного хозяйства |  |  |
|  | Электродвигатель асинхронный (насос дозатор ХР) | до 20кВт, 0,4кВт – 3шт |
|  | Подогрев ХР (емкость №1, №2) | БЭВ-2-2-Z – 2шт. |
|  | Щит распределительный | ЩР-0,4кВт -1шт. |
|  | Защитный заземляющий контур БРХ | 1шт. |
|  | Осветительная арматура | ВЗГ-200 – 2 шт. |
| АГЗУ(2шт) |  |  |
|  | Электродвигатель асинхронный (гидропривод ПСМ) | до 20кВт, 0,4кВт – 2шт. |
|  | Обогреватель | 4кВт - 2шт. |
|  | Осветительная арматура | Atlas LED10 – 8 шт. |
|  | Защитный заземляющий контур АГЗУ. | 1шт. |
| Александровское месторождение |  |  |
| Кустовая площадка УПСВ |  |  |
|  | ВЛ | АС-70, 10 кВ, 12,2км. |
|  | КТП 10/0,4кВ (160кВА) | КТПН- В/К-160-10/0,4-Т-У1 -8шт. |
|  | КТП 10/0,4кВ (250кВА) | КТПН- В/К-250-10/0,4-Т-У1 -1шт. |
|  | КТП 10/0,4кВ (400кВА) | КТПН- В/К-400-10/0,4-Т-У1 -12шт. |
|  | Линейный разъединитель | РЛНД 10/400 – 39шт. |
|  | Защитный заземляющий контур КПТ |  |
| Операторная |  |  |
|  | Щит расределительный-0.4кВ | ЩР-0,4кВт -1шт. |
|  | Щит освещения | ЩО-0,4кВт -1шт. |
|  | Осветительная арматура . | ЛСП12 2х40 – 4шт |
|  | Групповая сеть 0,4кВ | 1 шт. |
|  | Распределительная сеть 0,4кВ | 1 шт. |
|  | Защитный заземляющий контур |  |
| Электрощитовая |  |  |
|  | Щит расределительный-0.4кВ | ЩР-0,4кВт -1шт. |
|  | Щит управления-0.4кВ | ЩО-0,4кВт -2шт. |
|  | Защитный заземляющий контур | 1 шт. |
| Здание АБК |  |  |
|  | Щит распределительный-0.4кВ | «ЩР-0,4кВт -1шт. |
|  | Осветительная арматура | ЛСП12 2х40 – 16шт. |
|  | Групповая сеть 0,4кВ | 1 шт. |
|  | Распределительная сеть 0,4кВ | 1 шт. |
|  | Защитный заземляющий контур | 1 шт. |
| Внутриплощадочное электрооборудование |  |  |
|  | Светильник светодиодный (мачта освещение) | 6шт. |
|  | Защитный заземляющий контур молниеотвода | 1 шт. |
|  | Электродвигатель асинхронный (Перекачка нефти) | до 100кВт, 0,4кВ – 2 шт. |
|  | Электродвигатель асинхронный | до 5кВт, 0,4кВ – 5шт. |
|  | УКРМ -900-10 | 1шт |
|  | УКТФ-0,4 | 1шт |
| АГЗУ(2шт) |  |  |
|  | Электродвигатель асинхронный (гидропривод ПСМ) | до 5кВт, 0,4кВ – 2шт. |
|  | Обогреватель | 4кВт - 2шт. |
|  | Осветительная арматура | Atlas LED10 - 8 шт. |
|  | Защитный заземляющий контур АГЗУ. | 1шт |
| Олимпийское месторождение |  |  |
| Кустовая площадка ПСН-62 |  |  |
|  | ВЛ | АС-70, 10 кВ, 28,8км. |
|  | КТП 10/0,4кВ (100кВА) | КТПН- В/К-100-10/0,4-Т-У1 -2шт. |
|  | КТП 10/0,4кВ (160кВА) | КТПН- В/К-160-10/0,4-Т-У1 -6шт. |
|  | КТП 10/0,4кВ (400кВА) | КТПН- В/К-400-10/0,4-Т-У1 -3шт. |
|  | КТП 10/0,4кВ (630кВА) | КТПН- В/К-630-10/0,4-Т-У1 -1шт. |
|  | Линейный разъединитель | РЛНД 10/400 – 34шт. |
|  | Защитный заземляющий контур | 46шт |
| БНС |  |  |
|  | Электродвигатель асинхронный | до 40кВт, 0,4кВ – 2 шт. |
|  | Частотный преобразователь эл.дв | VLT Agua drive ОВЕН УПП1-11К-В - 4шт. |
|  | Осветительная арматура | светодиодная - 8шт. |
|  | Защитный заземляющий контур | 1шт. |
| Операторная |  |  |
|  | Щит расределительный-0.4кВ | ЩР-0,4кВт -1шт. |
|  | Щит освещения | ЩО-0,4кВт -1шт. |
|  | Осветительная арматура | ЛСП12 2х40 - 4шт |
|  | Групповая сеть 0,4кВ | 1 шт. |
|  | Распределительная сеть 0,4кВ | 1 шт. |
|  | Защитный заземляющий контур | 1шт. |
| Электрощитовая |  |  |
|  | РУ 0,4 кВ | 1 шт. |
|  | Щит расределительный-0.4кВ | ЩР-0,4кВт -1шт. |
|  | Щит управления-0.4кВ | ЩУ-0,4кВт -3шт. |
|  | Защитный заземляющий контур | 1 шт. |
|  | УКРМ -0.4/220 | 1 шт. |
| Здание АБК |  |  |
|  | Щит распределительный-0.4кВ | ЩР-0,4кВт -1шт. |
|  | Осветительная арматура | ЛСП12 2х40 - 32шт. |
|  | Групповая сеть 0,4кВ | 1 шт. |
|  | Распределительная сеть 0,4кВ | 1 шт. |
|  | Защитный заземляющий контур | 1 шт. |
| Внутриплощадочное электрооборудование |  |  |
|  | Светильник светодиодный (мачта освещение) | 5 шт. |
|  | Защитный заземляющий контур молниеотвода | 1 шт. |
|  | Электродвигатель асинхронный | до 100кВт, 0,4кВт – 2шт. |
|  | Электродвигатель асинхронный | до 20кВт, 0,4кВт – 2шт. |
|  | Электродвигатель асинхронный | до 10кВт, 0,4кВт – 2шт. |
|  | Электродвигатель асинхронный | до 5кВт, 0,4кВт – 8шт. |
|  | Защитный заземляющий контур | 1 шт. |
|  | УКТФ-0,4 | 1 шт. |
| Блок реагентного хозяйства |  |  |
|  | Электродвигатель асинхронный | до 1кВт, 0,4кВт - 4шт. |
|  | Подогрев ХР (емкость №1, №2) | БЭВ-2-2-Z – 2шт. |
|  | Щит распределительный силовой | ЩР-0,4кВ – 1шт. |
|  | Защитный заземляющий контур БРХ | 1шт. |
|  | Осветительная арматура | ВЗГ-200 - 2 шт. |
| АГЗУ (2шт) |  |  |
|  | Электродвигатель асинхронный (гидропривод ПСМ) | до 1кВт, 0,4кВт - 2шт. |
|  | Обогреватель | 4кВт - 2шт. |
|  | Осветительная арматура | Atlas LED10 - 8 шт. |
|  | Защитный заземляющий контур АГЗУ. | 1 шт. |
| Площадка ННК- Каликино |  |  |
|  | ВЛ | АС-70, 10 кВ, 1,3км. |
|  | КТП 10/0,4кВ (160кВА) | ТМГ 11-1000/10-У1-1шт. |
|  | Линейный разъединитель . | РЛНД 10/400 – 2шт |
|  | Защитный заземляющий контур | 1 шт. |
| Операторная |  |  |
|  | Щит расределительный-0.4кВ | ЩР-0,4кВт -1шт. |
|  | Щит освещения | ЩО-0,4кВт -1шт. |
|  | Щит управления-0.4кВ | ЩУ-0,4кВт -2шт. |
|  | Осветительная арматура . | ЛСП12 2х40 - 4шт |
|  | Групповая сеть 0,4кВ | 1 шт. |
|  | Распределительная сеть 0,4кВ | 1 шт. |
|  | Светильник светодиодный (мачта освещение) | 5 шт. |
|  | Защитный заземляющий контур | 1 шт. |
| Нефтеналив |  |  |
|  | Электродвигатель асинхронный | до 15кВт, 0,4кВт - 4шт |
|  | Светильник светодиодный (площадка нефтеналива) | 4 шт |
|  | Защитный заземляющий контур | 1 шт. |
| Внутриплощадочное электрооборудование |  |  |
|  | Электродвигатель асинхронный | до 1кВт, 0,4кВт - 3шт. |
|  | Защитный заземляющий контур | 1 шт. |
|  | ДЭС 100 кВт, двигатель ЯМЗ* | Работа по необходимости |