## ДОП.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ ТМЦ
на 4 квартал № 1295
[15 empty] | Дата: | 2025-11-28 14:56
№ | Наименование товарной группы | Номенклатурный номер | № Тов.группы | Номер заявки по ИСУ "Парус" | Наименование товарной позиции | Марка тип | ГОСТ ТУ | Ед Изм | Цена, руб. без НДС | Декабрь |  | Срок поставки | Инвестпроект | Примечание, обоснование закупки | Расходная статья | Расходная статья |  | Исполнитель
N
[10 empty] | Кол-во | Сумма, руб. с НДС
РДП ОЗХ комплекса замедленного коксования Технологические установки МЦК комплекса замедленного коксования - 7177401К21
1 | 101 Трубопр.армат.и задвижки-обору | 101002676 | *101* | 12735 | Задвижки клиновые электроприводные DN200 PN16 30с941нж, исп.В, с КОФ, крепежом и прокладками, электроприводом поз. EUV-05, EUV-06, EUV-07, EUV-08, EUV-09, EUV-10 |  |  | к-т |  | 6 | 0 |  | 7177401К21 | Вынос сетей из зоны строительства КЗК. 11391 (42)-7176001 К91-ТМ-06-СА-000.10 (изм.2). Монтаж и обвязка насосов Н-4, Н-6, Н-7, Н-В в насосной в/блока №2. Задвижки электроприводные клиновые в комплекте с ответными фланцами крепежом и прокладками 30с941нж DN200 PN16 исп.В.Электропривод (для EUV-05, EUV-06, EUV-07, EUV-08,EUV-09, EUV-10).Материал корпуса 20Л. Материал затвора 30X13. 11391 (42)-7176001 К91-ЭТ-О5-ОЛ-750-000.10. ТУ-3741 -010-075533604-2014. | 22042 | Оборудование для переработки нефти и газа: закупка нового | ОЗ
2 | 101 Трубопр.армат.и задвижки-обору | 101002677 | *101* | 12735 | Задвижки клиновые электроприводные DN250 PN16 30с941нж, исп.В, с КОФ, крепежом и прокладками, электроприводом поз. EUV-02, EUV-03, EUV-04 |  |  | к-т |  | 3 | 0 |  | 7177401К21 | Вынос сетей из зоны строительства КЗК. 11391 (42)-7176001 К91-ТМ-06-СА-000.10 (изм.2). Монтаж и обвязка насосов Н-4, Н-6, Н-7, Н-В в насосной в/блока №2. Задвижки электроприводные клиновые в комплекте с ответными фланцами крепежом и прокладками 30с941нж DN250 PN16 исп.В.Электропривод (для EUV-02, EUV-03, EUV-04).Материал корпуса 20Л. Материал затвора 30X13. 11391 (42)-7176001 К91-ЭТ-О5-ОЛ-750-000.10. ТУ-3741 -010-075533604-2014. | 22042 | Оборудование для переработки нефти и газа: закупка нового | ОЗ
3 | 101 Трубопр.армат.и задвижки-обору | 101002680 | *101* | 12735 | Клапан обратный фланцевый Т-ОС DN200 PN16 исп.В, с КОФ, крепежом и прокладками. |  |  | к-т |  | 4 | 0 |  | 7177401К21 | Вынос сетей из зоны строительства КЗК. 11391 (42)-7176001 К91-ТМ-06-СА-000.10 (изм.2). Монтаж и обвязка насосов Н-4, Н-6, Н-7, Н-В в насосной в/блока №2. Клапаны обратные фланцевые в комплекте с КОФ,крепежом и прокладками. Т-ОС DN200 PN16 исп.В. Материал корпуса/крышки-Сталь20Л.Материал затвора 13Сг HF. ТУ 3742-004-23541431-2014. | 22031 | Промышленное строительство и реконструкция | ОЗ
4 | 101 Трубопр.армат.и задвижки-обору | 101002679 | *101* | 12735 | Задвижки клиновые с ручным приводом ГА 11011-40-00 DN40 PN16 31с41нж, исп.В, с КОФ, крепежом и прокладками. |  |  | к-т |  | 2 | 0 |  | 7177401К21 | Вынос сетей из зоны строительства КЗК. 11391 (42)-7176001 К91-ТМ-06-СА-000.10 (изм.2). Монтаж и обвязка насосов Н-4, Н-6, Н-7, Н-В в насосной в/блока №2. Задвижки с ручным приводом клиновые в комплекте с КОФ,крепежом и прокладками. ГА 11011-40-00 31с41нж DN40 PN16 исп.В. Материал корпуса/крышки-ст. 20.Материал затвора 13Cr HF. ТУ 3741-003-54634853-2008. | 22031 | Промышленное строительство и реконструкция | ОЗ
5 | 101 Трубопр.армат.и задвижки-обору | 101002678 | *101* | 12735 | Задвижки клиновые электроприводные DN400 PN16 30с941нж, исп.В, с КОФ, крепежом и прокладками, электроприводом поз. EUV-11, EUV-12 |  |  | к-т |  | 1 | 0 |  | 7177401К21 | Вынос сетей из зоны строительства КЗК. 11391 (42)-7176001 К91-ТМ-06-СА-000.10 (изм.2). Монтаж и обвязка насосов Н-4, Н-6, Н-7, Н-В в насосной в/блока №2. Задвижки электроприводные клиновые в комплекте с ответными фланцами крепежом и прокладками 30с941нж DN400 PN16 исп.В.Электропривод (для EUV-11, EUV-12).Материал корпуса 20Л. Материал затвора 30X13. 11391 (42)-7176001 К91-ЭТ-О5-ОЛ-750-000.10. ТУ-3741 -010-075533604-2014. | 22042 | Оборудование для переработки нефти и газа: закупка нового | ОЗ
[7 empty] | Итого руб. с НДС |  |  |  | 0
СОГЛАСОВАНО:
| Зам. директора ДМТО по комплектации КП - Начальник ОСПиКЗ – Мананников И.В | [7 empty] | электронно
| И.о.начальника ОМТС - Назаров В.Н. | [7 empty] | электронно

## Лист1
№ | N
Наименование товарной группы |  |  | 1 | Январь
Номенклатурный номер |  |  | 2 | Февраль
№ Тов.группы |  |  | 3 | Март
Номер заявки по ИСУ "Парус" |  |  | 4
Наименование товарной позиции |  |  | 5 | Май
Марка тип |  |  | 6 | Июнь
ГОСТ ТУ |  |  | 7 | Июль
Ед Изм |  |  | 8 | Август
Цена, руб. без НДС |  |  | 9 | Сентябрь
Май |  | Кол-во | 10 | Октябрь
|  | Сумма, руб. с НДС | 11 | Ноябрь
Срок поставки |  |  | 12 | Декабрь
Инвестпроект |  |  | 13 | Январь
Примечание, обоснование закупки |  |  | 14 | Февраль
Расходная статья |  |  | 15 | Март
Расходная статья |  |  | 16 | Апрель
Отдел ОНОС |  |  | 17 | Май
Исполнитель