## Лист1
Перечень метрологических услуг на 2025г.
Таблица №1
1. Поверка средств измерений
№ п/п | Вид измерений | № п/п | Наименование, тип СИ | Диапазон измерений | Класс точности, погрешность, разряд | Цена за ед., без учёта выезда поверителя, руб. (без НДС)
1 | Измерения виброакустические | 1 | Виброанализатор портативный SCOUT220-IS | (0.1 - 800) м/с²
|  | 2 | Виброметры ВК-5, TV 200, В7 | (0.1 - 199.99) мм/с | ПГ ±10 %
|  | 3 | Вибропреобразователи ВК-310, 640 | (0 - 25,4) кГЦ | ПГ ±1 %
|  | 4 | Дефектоскоп ультразвуковой A1212 MASTER
|  | 5 | Калибратор аккустический АК-1000
|  | 6 | Приборы виброизмерительные ЯНТАРЬ-М | (0 - 200) м/с² | ПГ ±6 %
|  | 7 | Прибор ультразвуковой УКС-МГ4
|  | 8 | Стенд вибрационного контроля подшипников СВК-А |  | ПГ ±1 дБ
|  | 9 | Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный ОКТАВА-110А
2 | Измерения времени и частоты | 1 | Секундомеры механические СОПпр, СОСпр, СО | (0 - 3600) с | КТ 2 ПГ ±0,1 с
|  | 2 | Секундомер электронный Интеграл С-01 | (0 - 36000) с | ПГ ±(9.6*0.00001*Tx+0.01)с
|  | 3 | Тахометр часовой ТЧ-10Р | (0 - 10000) об/мин | ПГ ±1 %
|  | 4 | Устройство синхронизации системного времени УССВ-2
3 | Измерения геометрических величин | 1 | Аппаратура геодезическая спутниковая GeoMAX Zenith 35 Pro, GeoMAX Zenith 15, EFT M1 GNSS
|  | 2 | Дальномеры лазерные Leica Disto, ADA Cosmo, RGK D100, GLM 50 С | (0 - 200) м | ПГ ±1,5 мм
|  | 3 | Измеритель длины кабеля Рейс-50 | (0 - 8000) м | ПГ ±0.2 %
|  | 4 | Линейки измерительные металлические | (0 - 1000) мм | ПГ ±0,04 мм
|  | 5 | Метроштоки МШС-3,5, МШТм | (0 - 3300) мм | ПГ ±2 мм
|  | 6 | Микрометр гладкий торговой марки "SHAN" с отсчетом по шкалам стебля и барабана | (0 - 25) мм | ПГ ±4 мкм
|  | 7 | Нивелиры Sprinter 50, CST/berger SAL32ND, Leica LS15 0,2
|  | 8 | Прибор для измерения геометрических параметров КОНСТАНТА К5 | (0 - 10) мм | ПГ ±0.02h мм
|  | 9 | Рейка нивелирная телескопическая VEGA TS4M | (0 - 4000) мм | ПГ ±0,5 мм
|  | 10 | Ростомер медицинский Р-МСК | (0 -2100) мм | ПГ ±5 мм
|  | 11 | Рулетки измерительные металлические TS20/2, Р2УЗК, Р20У3К, Р30УЗК, Р50У3К, Р10У3П, Р5У3П, Р2У3П | (0 - 50) м | КТ 2
|  | 12 | Рулетки измерительные металлические с лотом Р20У2Г, Р20У3Г, Р10У3Г | (0 - 20) м | КТ 2
|  | 13 | Тахеометры электронные Nikon NPL-322+, Leica FlexLine TS06, Leica FLEXLINE TS09, Leica TS16 |  | Класс 1 ПГ ±5 сек
|  | 14 | Толщиномеры покрытий Elcometer 456, МТ-201-00 | (0 - 31000) мкм | ПГ ±(1+0.03Xн) мкм
|  | 15 | Толщиномеры ультразвуковые UT-4DL, Булат-1М, БУЛАТ 2, MG2-DL, А1209, DM5E | (0 - 635) мм | ПГ ±0,05 мм
|  | 16 | Угломер с отсчетом по нониусу тип 2 | (0 - 360) ° | ПГ ±2 `
|  | 17 | Угольники поверочные 90°
|  | 18 | Шаблоны путевые ПШ-1520, ЦУП-1 | (1505 - 1555) мм | ПГ ±1 мм
|  | 19 | Шаблоны сварщика универсальные УШС-3, УШС-4
|  | 20 | Штангенциркули ПШВ, ШЦЦ-II, ШЦЦ-III, ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III, GRIFF | (0 - 290) мм | ПГ ±0,05 мм
|  | 21 | Щупы набора 2 | (0,03 - 0,5) мм | КТ 2
4 | Измерения давления и вакуума | 1 | Барометр-анероид метеорологический БАММ-1 | (80 - 106) кПа | ПГ ± 0,2 кПа
|  | 2 | Манометры, мановакуумметры, вакуумметры показывающие | (-1 - 600) кгс/см² | КТ (1,5...4)
|  | 3 | Манометры, мановакуумметры, вакуумметры показывающие сигнализирующие | (-1 - 600) кгс/см² | КТ (1,5...2,5)
|  | 4 | Манометры показывающие кислородные | (-1 -250) кгс/см² | КТ (1,5...4)
|  | 5 | Манометры, мановакуумметры, вакууметры показывающие для точных измерений | (-1 - 600) кгс/см² | КТ (0,6...1)
|  | 6 | Манометры, вакуумметры деформационные образцовые с условной шкалой МО, ВО (поверка как эталон) | (-1 - 60) кгс/см² | Эталоны 4-го разряда КТ 0,4
|  | 7 | Вторичный пневматический компенсационный интегрирующий прибор ПИК-1 | (0 - 1) кгс/см² | ПГ ±1 %
|  | 8 | Преобразователи давления пневматические ДМПК-100, МС-П, 13ДД11, ПД100 | (0 - 25) кгс/см² | ПГ ±1 %
|  | 9 | Преобразователи давления 3051, 2088, EJX, EJA, АИР, Метран, Cerabar, Deltabar, dTRANS p20, МИДА, ST, ДИД1, А-10, S-10, PC, ИД | (-1 - 600) кгс/см² | ПГ ±(0,04…0,5) %
|  | 10 | Преобразователи пневмоэлектрические АСТРА-1.А | (20 - 100) кПа | ПГ ± 0,5 %
|  | 11 | Приборы для измерения артериального давления UA-200, Microlife, CS, LD | (0 - 300) мм рт.ст. | ПГ ±3 мм рт.ст.
|  | 12 | Измерители давления цифровые ИДЦ-1М, Testo 510 | (0 - 20) кПа | ПГ ±0,2 %
|  | 13 | Калибратор давления пневматический ЭЛМЕТРО-Паскаль-05-I (поверка как эталон) | (0,02 - 40) кПа | Эталон 1-го разряда КТ 0,01
|  | 14 | Калибратор давления портативные Метран-520, Метран 501-ПКД-Р, DPI (поверка как эталон)
|  | 15 | Манометры цифровые МО-05М, Fluke 700, ДМ5002М (поверка как эталон) | (-1 - 600) кгс/см² | Эталоны 2 раряда ПГ ±0,025 %
|  | 16 | Преобразователи (модули) давления эталонные Метран-518, ПДЭ-020 (поверка как эталон) | (-1 - 600) кгс/см² | Эталоны 2-го разряда ПГ ±0,02 %
|  | 17 | Напоромеры, тягонапоромеры, тягомеры мембранные показывающие | (0 - 40) кПа | КТ 2,5
|  | 18 | Напоромеры, тягонапоромеры, тягомеры мембранные показывающие сигнализирующие | (0 - 40) кПа | КТ 2,5
|  | 19 | Приборы контроля пневматические ПВ, ФК0071 | (0 - 100) кПа | ПГ ±0,6 %
5 | Измерения компонентов в газовых средах | 1 | Сигнализаторы загазованности Drager, Газконтроль, СИГМА-03, СТМ, СГОЭС, Sensepoint, MOD-7100, Searchpoint Optima Plus, СОУ1, DM-700 | (0 - 100) % НКПР СН4, С3Н8, СО, H2S | ПГ ±5 % НКПР
|  | 2 | Газоанализаторы портативные Drager, RAE Systems, BW, GasAlert, ALTAIR 4X, ФП-22, СГГ, Лидер, МУЛЬТИГАЗСЕНС-М2, Колион-1, Полар, Палладий-3М, ЭКОЛАБ, 310А, СВ-320, ГАНК-4, АСКОН-02, МЕТА-01МП, ИНФРАКАР | (0 - 100) % НКПР СН4, С3Н8, СО, H2S, O2, CO2, изобутилен, гексан | ПГ ±5 % НКПР
|  | 3 | Газоанализаторы стационарные LONHOT, TruePeak, 900, 5100 HD, Oxymitter 4000, X-STREAM, OXITEC, СOMTEC, КАДГ-Ех, ССС-903МT | O2, СО, СOе, SO2, H2S, NO, водород | ПГ ±3 %
6 | Измерения массы | 1 | Весы автомобильные ВА, АТЛАНТ-М | (0 - 10) т | ПГ ±10 кг
|  | 2 | Весы AJ-6200CE, DL-2000, GH-200, ВЛА-225 М | (0,001 - 6200) г | I класс точности
|  | 3 | Весы крановые электронные Caston-III | (100 - 10000) кг | КТ III
|  | 4 | Весы лабораторные XP Analytical, LP, XS, GH, СЕ, AS, Adventurer, LA, HR, ВЛТЭ, ВЛР-200г-М, SB, ВЛ, DL-1200WP, GR, X, Excellence Analytical | (0 - 1500) г | КТ 1
|  | 5 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН | (1 - 200) кг | ПГ ±25 г
|  | 6 | Весы неавтоматического действия DL, SQP, СЕ плюс | (0 - 1220) г | КТ специальный
|  | 7 | Весы платформенные электронные ВП | (10 - 2000) кг | КТ средний (III)
|  | 8 | Весы электронные ПВм, ФОРТ, ТВ, SK, SW, M-ER | (0 - 300) кг | КТ средний (III)
|  | 9 | Гири класса точности F1 | (0,5 - 200) г | КТ F1
|  | 10 | Гири класса точности F2 | (0,2 - 2) кг | КТ F2
|  | 11 | Гиря класса точности Е2 | 200 г | КТ Е2
|  | 12 | Наборы граммовых гирь 2-го класса | (1 - 210) г | Кл. 2
7 | Измерения механических величин | 1 | Динамометры АЦД, ДПУ | (0 - 10000) Н | КТ 1
|  | 2 | Измерители прочности бетона ИПС-МГ4 | (3 - 100) МПа | ПГ ±8 %
|  | 3 | Приборы для проверки эффективности тормозных систем транспортного средства ЭФФЕКТ | (-5 - 5) % (0 - 9,81) м/с² | ПГ ±4 %
|  | 4 | Прибор для измерений суммарного люфта рулевого управления автотранспортных средств ИСЛ-401М | (0 - 50) °
|  | 5 | Прибор контроля вертикальности ПКВ | (-12 - 12) мин | ПГ ±4 мин
|  | 6 | Пульсоксиметр CMS 50 DL | (70 - 100) % | ПГ ±2 %
|  | 7 | Сита лабораторные
|  | 8 | Твердомеры ТДМ, МЕТ, ИНАТЕСТ | (20 - 70) HRC | ПГ ±2 HRC
|  | 9 | Уровени рамные 150 мм | (-1 - 1) мин | ПГ ±0,006 мм/м
8 | Измерения многопараметрические | 1 | Приборы комбинированные ТКА-ПКМ, Testo-480, РКС-107 | (-30 - 60) °С (5 - 98) % (10 - 200000) лк (0,1 - 999) мкЗв/ч | ПГ ±0,2 °С ПГ ±3 % ПГ ±8 %
9 | Измерения объема веществ | 1 | Мерник эталонный 2-го разряда М2Р-20-01 (поверка как эталон) | (0 - 20) дм³ | Эталон 2 разряда ПГ ±0,1 %
|  | 2 | Резервуары вертикальные стальные РВС | до 200 м³
|  | 3 | Резервуары вертикальные стальные РВС | до 400 м³
|  | 4 | Резервуары вертикальные стальные РВС | до 1000 м³
|  | 5 | Резервуары вертикальные стальные РВС | до 5000 м³
|  | 6 | Резервуары вертикальные стальные РВС | до 10000 м³
10 | Измерения оптические и оптико-физические | 1 | Денситометр-яркомер цифровой портативный XRS-4400 | (0,01 - 5) Б | ПГ ±0.02 Б
|  | 2 | Дефектоскоп ультразвуковой A1212 Master
|  | 3 | Измеритель скорости движения транспортных средств радиолокальный с видеофиксацией БИНАР
|  | 4 | Колориметр фотоэлектрический КФК-2 | (1 - 100) % | ПГ ±1 %
|  | 5 | Лупы измерительные ЛИ-3-10х |  | ПГ ±0,05 мм
|  | 6 | Люксметры ТКА-Люкс, Testo 540 | (1 - 200000) лк | ПГ ±6 %
|  | 7 | Прибор для измерений параметров света фар автотранспортных средств PH 2084 D | (0 - 4) % | ПГ ±0,4%
|  | 8 | Микроскоп измерительный TM-505B серии 176 | (0 - 6) | ПГ ±5 мкм
|  | 9 | Рефлектометр оптический MT9083A
|  | 10 | Спектрометры рентгенофлуоресцентные Lab-X5000 | (0,0005 - 5) % | ПГ ±4 %
|  | 11 | Спектрофотометры UNICO, КФК-3КМ, ПЭ-5300ВИ, SpectrAA | (315 - 1000) нм | ПГ ±0,5 %
|  | 12 | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ" | (330 - 780) нм | ПГ ±3 нм
11 | Измерения расхода веществ | 1 | Вычислители ВКГ-2, Ирга-2, УВП-280
|  | 2 | Датчики расхода KROHNE UFC 300, ППВ-12
|  | 3 | Пеобразователи расхода электромагнитные Метран-370, 8700, OPTIFLUX 4000, Promag, ЭМИС-ПРАМЕР-550 |  | ПГ ±0,2 %
|  | 4 | Пеобразователи расхода вихревые OPTISWIRL 4070, Prowirl, ЭМИС-ВИХРЬ 200 |  | ПГ ±0,75 %
|  | 5 | Преобразователи расхода ультразвуковые Daniel 3814, OPTISONIC 7300, FLOWSIC 100, UFM 3030, Prosonic Flow, 3812, АКРОН-01, ИРВИС-Ультра |  | ПГ ±0.3 %
|  | 6 | Расходомеры ВЗЛЕТ МР УРСВ 110
|  | 7 | Счётчики-расходомеры массовые Micro Motion, Promass | (85,76 - 280,84) т/ч | ПГ ±0,05 %
|  | 8 | Расходомер с интегратором акустический ЭХО-Р-03 |  | ПГ ±3 %
|  | 9 | Счётчики газа СГ16МТ, Delta, XGF868i |  | ПГ ±1 %
|  | 10 | Ротаметры H 250 RR
|  | 11 | Система измерений количества и показателей качества нефти №1015, №1016 | (80 - 480) т/ч | ПГ ±0,25 %
|  | 12 | Счётчики газа барабанные РГ-7000, Ritter TG 3/1 | (0,006 - 0.36) м3/ч | ПГ ±1%
|  | 13 | Счётчики воды СТВХ, ВСХ, СТВГ, ВМХ | (0,9 - 1000) м3/ч | ПГ ±2%
|  | 14 | Трубка напорная Пито | (4 - 30) м/с | ПГ ±5 %
|  | 15 | Установка поверочная трубопоршневая двунаправленная MDP-683 (поверка как эталон) |  | Эталоны 2-го разряда
12 | Измерения теплофизические и температурные | 1 | Вычислители количества теплоты ВКТ, Прамер- ТС-100-к, |  | ПГ ±0,05 %
|  | 2 | Гигрометры психрометрические ВИТ | (0 - 40) °С | ПГ ±0,2 °С
|  | 3 | Термометры сопротивления TC, TR, TST, TSC, TPR, Rosemount 0065, Метран, серии 90, ТСП, ТСМ, ДТС, КТСП-Н, ТПТ-17, PR | (-60 - 500) °С | Класс допуска А
|  | 4 | Преобразователи термоэлектрические (термопары) ТХК, ТХА, Rosemount 0185, TSC, TC, серии 90, Метран | (-200 - 1300) °С | Класс 1
|  | 5 | Преобразователи измерительные iTEMP TMT, Rosemount 248, 644, 3144P, T32, PR, dTRANS T01, TTH, ИП 0304, ИПМ 0399 |  | ПГ ±0,08 %
|  | 6 | Датчики температуры 3144Р, dTRANS, JUMO 956556, ТС-1187 Exd, Метран, ТС-10881, ТСТП, ТСМУ-205, ТСПУ 014, ДТС045, TMT 142, ДТП, КТНН Ех, КТХА, PT-303-1, ТПУ0304, ТС-Б-У | (-50 - 1200) °С | ПГ ±0,25 %
|  | 7 | Измерители температуры многозонные Prothermo NMT539, TR95, ДТМ | (-50 - 500) °С | ПГ ±0,2 ⁰С
|  | 8 | Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7, ИВА-6 |  | ПГ ±2,0 % ПГ ±0,2 °С ПГ ± 300 Па
|  | 9 | Приборы вторичные ИМ2300, Mettler Toledo TGA 2 | (22 - 1100) °С | ПГ ±3 °С
|  | 10 | Калибратор температуры JOFRA RTC-R156B, КС600-1, PRESYS TA-650P (поверка как эталон) | (-30 - 650) °С | Эталоны 2-го разряда
|  | 11 | Термостаты жидкостные ТЕРМОТЕСТ-100, ТЕРМОТЕСТ-300 | (-30 - 300) °С | Нестабильность, неоднородность ±0,01 °С
|  | 12 | Термометры бесконтактные (пирометры) инфракрасные Термоскоп-100, DT-8833, BERRCOM JXB-183, Pulsar III M7000 | (-50 - 850) °С | ПГ ±0,2 ⁰С
|  | 13 | Станция погодная автоматическая WS-UMB-200 | (0 - 359,9) ° | ПГ ±0,3 м/с
|  | 14 | Тепловизоры инфракрасные Testo 880, Fluke | (-20 - 350) °С | ПГ ±2 ⁰С
|  | 15 | Термометры стеклянные ТСЖ, ТЛ, ТН, СП, ASTM, Стеклоприбор, ТИН, ТЛС | (-80 - 400) °С | ПГ ±0,1°С
|  | 16 | Термометры биметаллические, манометрические показывающие ТБ, БТ, ТКП-160Сг | (-30 - 300) °С | ПГ ±1 %
|  | 17 | Термометр электронные (цифровые) LTA, ЛТ-300, ЛТИ, ExT-01, TP-5C, TP7-С, ТР9, Omron, Checktemp, ТЦМ 9410, THERMOVAL | (-196 - 500) °С | ПГ ±0,02 °С
|  | 18 | Термометры сопротивления платиновые вибропрочные эталонные ТСПВ-2, ПТСВ-3-3 (поверка как эталон) | (-80 - 500) °С | Эталоны 3-го разряда
|  | 19 | Преобразователь термоэлектрический платинородий-платиновый эталонный ППО-2 (поверка как эталон) | (300 - 1200) °С | Эталон 2-го разряда
13 | Измерения унифицированных сигналов элементов ИС | 1 | Комплекс измерительно-управляющий и противоаварийной автоматической защиты Delta V
|  | 2 | Блок размножения сигналов 2000РС
14 | Измерения уровня веществ | 1 | Датчики уровня буйковые цифровые ЦДУ | (0 - 3650) мм | ПГ ±0,5 %
|  | 2 | Датчики уровня поплавковые напольные ПМП-152, 60-ARV 2
|  | 3 | Уровнемеры радарные Элметро-РПУ, Micropilot, Rosemount 5400 | (0 - 13400) мм | ПГ ±1 мм
|  | 4 | Уровнемеры магнитострикционные многопараметрические ВЕКТОР-2112U | (0 - 15040) мм | ПГ ±1 мм
|  | 5 | Уровнемеры микроимпульсные Levelflex, ГАММА-ДУУ2, Prosonic M, VEGAFLEX 81 | (0 - 15500) мм | ПГ ±2 мм
|  | 6 | Уровнемеры волноводные Eclipse 705, Eclipse 706 |  | ПГ ±2,5 мм
15 | Измерения физико-химического состава и свойств веществ | 1 | pH-метры/иономеры M300, И-160, pH-150МИ, S220 Seven Compact | (-20 - 20) рН | ПГ ±0.001 pH
|  | 2 | Анализатор вольтамперометрический TA-Lab | (0.0001 - 1) мг/дм³ | ПГ ±25 %
|  | 3 | Анализаторы жидкости Liquiline M CM42, Флюорат-02, Анион 4100, Starter, SevenCompact | (0 - 199900) мг/дм³ | ПГ ±0,5 %
|  | 4 | Анализаторы растворенного кислорода МАРК-302, АКПМ-1, Т80 | (0 -19,99) % | ПГ ±(0.001+0.01*А) %
|  | 5 | Анализатор комбинированный M420 | (0 - 650) мСМ/см | ПГ ±0,5 %
|  | 6 | Анализаторы концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе АКПЭ-01-Мета, АЛКОТЕКТОР Mark V, Drivesafe II | (0 - 1,5) мг/л | ПГ ±0,02 мг/л
|  | 7 | Анализатор мутности Trb-8300
|  | 8 | Анализаторы содержания нефтепродуктов в воде АН-2, ESC, Флюорат-2-АЕ, MOD-C-4000 | (2 - 100) мг/л | ПГ ± 2 мг/л
|  | 9 | Анализатор общего содержания азота с хемилюминесцентным детектором TN-6000 | (0,05 - 10000) | ПГ ±5 %
|  | 10 | Анализаторы общего содержания серы ТОХ-300, TS-6000 | (0,05 - 50) мкг | ПГ ±5 %
|  | 11 | Анализаторы рентгенофлуоресцентные X-MET, Спектроскан, Lab-X | (0,0007 - 99,9) % | ПГ ±0,0004 %
|  | 12 | Ареометры АН | (650 - 1070) кг/м³ | ПГ ±0,5 кг/м³
|  | 13 | Аспираторы ПУ, Хроматэк ПВ-2 | (0,1 - 35) л/мин | ПГ ±5 %
|  | 14 | Бюретка цифровая Titrette 50 мл | (0 - 50) | ПГ ±0,06 %
|  | 15 | Вискозиметр автоматический HERZOG HVM 472 | (0,5 - 5000) | ПГ ±35 %
|  | 16 | Влагомеры УДВН-1пм, AGAR OW302, MX-50 | (0,01 - 2) % об.д.в. | ПГ ±0,05 % об.д.в.
|  | 17 | Гигрометр точки росы Michell Instruments мод. Easidew
|  | 18 | Дозаторы пипеточные одноканальные Лайт, Колор ДПОФц | (1 - 1000) мкл | ПГ ±1 %
|  | 19 | Дозиметры рентгеновского и гамма-излучения ДКГ-РМ1621, ДКС-АТ1123 | (0,05 - 5000000) мкЗв/ч | ПГ ±15 %
|  | 20 | Измеритель влажности Влагомер-МГ4, ИВГ-1К-П-Т
|  | 21 | Измерители цифровые удельной электропроводности EMCEE 1152 | (0 - 1200) пСм/М | ПГ ±2 %
|  | 22 | Калориметр бомбовый IKA-calorimeter system С 2000 | (0 - 40000) Дж | ПГ ±0,2 %
|  | 23 | Комплексы аппаратно-программные для медицинских исследований на базе хроматографа "Хроматэк - Кристалл 5000" | (0,001 - 1000) мг/м³ | ПГ ±5 %
|  | 24 | Кондуктометр МАРК-603 | (0 - 20000) мкСм/см | ПГ ±(0,003+0,015х) мкСм/См
|  | 25 | Концентратомер КН-3 | (0 - 250) мг/дм³ | ПГ ± (0,5...1) мг/дм³
|  | 26 | Прибор контроля параметров воздушной среды Метеометр МЭС-200А | (80 -110) кПа | ПГ ±0,3 кПа
|  | 27 | Микрошприцы для газовой хроматографии SGE-Chromatec | (0,1 - 10) мкл | ПГ ±5,0 %
|  | 28 | Оксиметр HI9146 | (0 - 19,99) мг/дм³ | ПГ ±3 %
|  | 29 | Пламенный фотометр BWB XP PERFORMANCE PLUS | (0,05 - 1000) мг/дм³ | ПГ ±5%
|  | 30 | Плотномеры Плот-3, DMA-4101 | (0,65 - 1,8) г/см³ | ПГ ±0,0001 г/см³
|  | 31 | Преобразователи плотности жидкости измерительные 7829, 7835, ISL VIDA 40H | (700 - 1100) кг/м³ | ПГ ±0,3 кг/м³
|  | 32 | Преобразователи измерительные Dulcometer DMT | (0 - 14) pH | ПГ ±0,05 pH
|  | 33 | Пробоотборник воздуха автоматический ОП-431 ТЦ
|  | 34 | Титраторы автоматические Titrator Compact, DL | (0 - 100) % | ПГ ±2 %
|  | 35 | Хроматографы Хроматэк-Кристалл 5000, Хроматэк-Кристалл ВЭЖХ 2014 |  | ПГ ±2 %
|  | 36 | Электроды лабораторные ЭВЛ-1М3.1, ЭС-1, ЭСр-1, ЭСЛ-43-07, ЭСК-1 | (0 - 20) pH | ПГ ±0,1 pH
16 | Измерения электротехнических, магнитных и радиоэлектронных величин | 1 | Амперметры, вольтметры щитовые Э421, Э365, Э377, Э8030, M1792, Э30, Э42700, Э42701, М42300, М42301, Ц42302, Ц42703 | (0 - 20) А (0 - 500) В | КТ 1,5
|  | 2 | Амперметры переносные Д553, АСТ, Э536М | (0 - 100) А | КТ 0,2
|  | 3 | Аппарат испытания диэлектриков цифровой АИД-70Ц | (2 - 50) кВ | ПГ ±3 %
|  | 4 | Барьер искрозащиты MIB-212 Ex | (4 - 20) мА
|  | 5 | Вольтамперфазометры Ретометр-М2, Парма ВАФ-А
|  | 6 | Измеритель напряжения прикосновения и тока короткого замыкания ЭКО200 |  | ПГ ±4
|  | 7 | Измеритель электрическмх параметров Fluke 789, MIC-10, ТМ-2501, ТЕ-30, MZC-304, UPM, MPI-525 | (-1000 - 1000) В (0 - 999,9) ГОм | ПГ ±2,0 ПГ ±3,0 %
|  | 8 | Измерительи температуры многоканальные прецизионные МИТ 8 (поверка как эталон) | (-1200 - 1200) мВ | Эталоны 3 разряда
|  | 9 | Измеритель тока короткого замыкания цифровой Щ41160 | (10 - 1000) А | ПГ ±10
|  | 10 | Измерители-регуляторы ИРТ, Контур, ТРМ, ЦП9010, РМ1, Ш932, МЕТАКОН | (0 - 20) мА | ПГ ±0,2 %
|  | 11 | Источник питания ATH-1231 |  | ПГ ±(0,2%хUуст+2 е.м.р.)
|  | 12 | Калибратор-измеритель унифицированных сигналов прецизионный Элемер-ИКСУ-2012 (поверка как эталон) |  | Эталон 1 разряда
|  | 13 | Калибраторы-измерители стандартных сигналов КИСС-03 (поверка как эталон) |  | Эталоны 2 разряда
|  | 14 | Калибратор-многофункциональный ЭЛМЕТРО-Паскаль-03 (поверка как эталон) |  | Эталон 1-го разряда КТ 0,005
|  | 15 | Киловольтметр электростатический С196 |  | КТ 1,5
|  | 16 | Клещи FLUKE 319, FLUKE 330, FLUKE 375, FLUKE 376
|  | 17 | Комплекс програмно-технический измерительный РЕТОМ™-61 | (0,01 - 36) А
|  | 18 | Контроллеры FloBoss S600+, БАЗИС-100, 3490
|  | 19 | Магазин сопротивления Р33, ПрофКип Р4834-М1 | (0,1 - 99999.9) Ом | ПГ ±(0,2+0,5m/R) Ом
|  | 20 | Меры электрического сопротивления постоянного тока многозначные Р3026-1 | (0,01 - 999999.9) Ом | КТ 0,002
|  | 21 | Мера электрического сопротивления однозначная MC3050M | 10 Ом, Pном=0,05 Вт | КТ 0,002
|  | 22 | Омметры переносные ИКС 5, ВИТОК, ПТФ-1 | (0 - 100000) Ом | ПГ ± 0,2%
|  | 23 | Многоканальные электронные регистораторы Ф1771-АД, РМТ
|  | 24 | Мост постоянного тока МО-62 | (0,0001 - 1000000) Ом | ПГ ±0,001 %
|  | 25 | Мультиметры многоканальные прецизионные Метран 514-ММП (поверка как эталон) | (0 - 25) мА | Эталоны 1 разряда
|  | 26 | Мультиметры цифровые Fluke 106, CMM-10 | (0 - 600) В | ПГ ±(0,015*изм. + 2 е.м.р)
|  | 27 | Осциллографы АКИП-4125/1А, TDS-2022B |  | ПГ ±1,0
|  | 28 | Приборы кабельные ИРК-ПРО | (0 - 20) Мом | ПГ ±(0,001R + 0,1Ом)
|  | 29 | Мегаомметры Е6-24, Е6-31, Е6-32
|  | 30 | Компаратор-калибратор универсальный KM300К |  | КТ 0,0001
|  | 31 | Приборы регистрирующие Технограф 160, ФЩЛ, µR20000 |  | ПГ ±0,25 %
|  | 32 | Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЗАО "КНПЗ-КЭН"
|  | 33 | Счётчик трехфазный ЦЭ 6806 |  | ПГ ±0,1
|  | 34 | Трансформатор тока шинный ТШП-0,66
|  | 35 | Установка поверки средств релейной защиты Уран-2 | (0 - 250) А | ПГ ±1,5 %
|  | 36 | Установка для поверки амперметров и вольтметров на постоянном и переменном токе У300
|  | 37 | Устройства испытательные РЕТОМ-11, Сатурн-М, Нептун-3 |  | ПГ ±1,5 %
2. Прочие метрологические услуги
№ п/п | Наименование метрологической услуги |  |  |  |  | Цена за ед., без учёта выезда поверителя, руб. (без НДС)
1 | Исследование узла учета расхода природного газа на базе СГ16МТ (Краснодарская площадка, Афипская площадка)
2 | Исследование узла учета расхода природного газа на базе TRZ G400, оределение погрешности (ПУРГ КУВПМиВГ)
3 | Услуги по аттестации испытательного оборудования
4 | Услуги по испытанию в целях утверждения типа СИ
Таблица №2
1. Транспортные расходы
№ п/п | Наименование услуги | № п/п | Вид работ |  |  | Цена за 1 доставку, выезд, руб. (без НДС)
1 | Транспортные расходы | 1 | Доставка средств измерений исполнителем к месту проведения поверки, и обратно заказчику
|  | 2 | Выезд поверителя для проведения метрологических услуг на месте эксплуатации СИ