## Разделительная ведомость
Приложение № 3
к Договору генерального подряда №____________________
от «_______»________________2023г.
Разделительная ведомость поставки оборудования и материалов для Объекта:
№ | Наименование материальных ресурсов | Поставка Заказчика | Поставка Генподрядчика
1 | Технологическое оборудование, в том числе:
| - корпуса колонн, емкостей | +
| - внутренние устройства колонн, емкостей | +
| - печи, котельное оборудование, электронагреватели и их части | +
| - аппараты воздушного охлаждения | +
| - теплообменное оборудование | +
| - насосное оборудование | +
| - фильтра и фильтрующие системы (за исключением фильтров пусковых, а также фильтров устанавливаемых на технологических трубопроводах изготавливаемых по индивидуальным чертежам) | +
| - охладители пара, эжектора | +
| - прочее технологическое оборудование | +
2 | Электротехническое оборудование и материалы, в том числе:
| Сеть распределительная 380 В | +
| - щитовое электроборудование распределительной сети | +
| - силовые кабелии и провода, кабели управления свыше 1кВ | +
| - материалы для заделки кабелей (муфты, термоусаживаемая трубка, концеые и соеденительные заделки) |  | +(*)
| - электроустановочные изделия (коробки, ящики, щитки) | +
Сеть освещения 380/220 В
| - щитовое электроборудование осветительной сети | +
| - силовые кабелии и провода, кабели управления до 1кВ | +
| - материалы для заделки кабелей (муфты, термоусаживаемая трубка, концеые и соеденительные заделки) |  | +(*)
| - светильники и лампы всех типов и электроустановочные изделия к ним | +
| - материалы для изготовления монтажных кронштейнов и креплений свтильников, щитов освещения, ящиков заземления, коробок, рубильников, электро выключателей. |  | +(*)
| - изделия ГЭМ необходимые для монтажа кабельных трасс (стойки, полки, лотки прямые и фасонные, крышки лотков прямых и фасонных, монтажные профили, короба прямые и фасонные, соеденители лотков и коробов, крышки коробов прямых и фасонных, кабельканалы, скобы, хомуты, клемы, зажимы, полосы, перемычки, держатели шин, шланги электромонтажные, гофрированный металлорукав, гофрированный рукав из ПВХ, соединения к металлорукавам, муфты трубные, муфты соеденительные, гибкие ввода, профили монтажные, уголки монтажные, подвески, секции прямые и профильные и крышки к ним, подпятники, перфошвеллера, метизы) |  | +(*)
Заземление:
| - металлопрокат |  | +(*)
| - кабели и провода заземления |  | +(*)
| - метизы |  | +(*)
3 | Оборудование КИП, системы управления, оборудование систем ПАЗ и материалы, в том числе:
| - оборудование систем управления технологическим процессом | +
| - оборудование систем противоаварийной защиты (ПАЗ) | +
| - анализаторы всех видов и типов | +
| - диафрагмы | +
| - манометры, манометры дифференциальные | +
| - преобразователи давления и дифференциального давления | +
| - расходомеры всех видов и типов | +
| - рН-метры | +
| - системы детекции газов | +
| - термодифференциальный сигнализатор расхода | +
| - термометры всех видов и типов, измерительные преобразователи температуры | +
| - термопары всех и типов | +
| - уровнемеры всех видов и типов | +
| - хроматографы | +
| - клапаны регулирующие | +
| - клапаны отсечные | +
| - шкафы и ящики для размещения приборов и оборудования КИП | +
| - кабельная продукция всех видов, необходимая для устройства систем КИП и ПАЗ | + | +(*)
| - материалы для изготовления монтажных кронштейнов и креплений свтильников, щитов освещения, ящиков заземления, коробок, рубильников, электро выключателей. |  | +(*)
| - изделия ГЭМ необходимые для монтажа кабельных трасс (стойки, полки, лотки прямые и фасонные, крышки лотков прямых и фасонных, монтажные профили, короба прямые и фасонные, соеденители лотков и коробов, крышки коробов прямых и фасонных, кабельканалы, скобы, хомуты, клемы, зажимы, полосы, перемычки, держатели шин, шланги электромонтажные, гофрированный металлорукав, гофрированный рукав из ПВХ, соединения к металлорукавам, муфты трубные, муфты соеденительные, гибкие ввода, профили монтажные, уголки монтажные, подвески, секции прямые и профильные и крышки к ним, подпятники, перфошвеллера, метизы) |  | +(*)
4 | Противопожарное оборудование и материалы:
| - станции автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации | +
| - противопожарные щиты, и комплектущие к ним (лопаты, багры, огнетушители, противопожарные рукава, воронки, противопожарные накидки) | +
5 | Оборудование и материалы систем связи и сигнализации, СМИС, ГОи ЧС в том числе:
| - сигнализаторы взроопасных концентраций, и прочие газоазоанализаторы и сигнализаторы | +
| - оборудование систем производственной, телефонной, радио и громкоговорящей связи, систем оповещения и мониторинга | +
| - оборудование систем ГО и ЧС | +
| - кабельная продукция всех видов, необходимая для устройства систем связи, сигнализации и оповещения | +
| - материалы для заделки кабелей (муфты, термоусаживаемая трубка, концеые и соеденительные заделки) |  | +(*)
| - изделия ГЭМ необходимые для монтажа кабельных трасс (стойки, полки, лотки прямые и фасонные, крышки лотков прямых и фасонных, монтажные профили, короба прямые и фасонные, соеденители лотков и коробов, крышки коробов прямых и фасонных, кабельканалы, скобы, хомуты, клемы, зажимы, полосы, перемычки, держатели шин, шланги электромонтажные, гофрированный металлорукав, гофрированный рукав из ПВХ, соединения к металлорукавам, муфты трубные, муфты соеденительные, гибкие ввода, профили монтажные, уголки монтажные, подвески, секции прямые и профильные и крышки к ним, подпятники, перфошвеллера, метизы) |  | +(*)
6 | Оргтехника, вычислительная техника, оборудование и материалы для локальных вычислительных сетей
| - сервера, персональные компьютеры, рабочие станции всех видов, переносные компьютеры | +
| - устройства резервного копирования всех типов и видов | +
| - коммутирующее оборудование локальных вычислительных сетей | +
| - источники бесперебойного питания всех видов и типов | +
| - шкафы и их комплектующие для размещения серверного, коммутирующего оборудования и источников бесперебойного питания | +
| - телефонные аппараты, множительная техника | +
| - кабельная продукция всех видов, необходимая для устройства локальных вычислительных сетей | +
| - материалы для заделки кабелей (муфты, термоусаживаемая трубка, концеые и соеденительные заделки) |  | +(*)
| - изделия ГЭМ необходимые для монтажа кабельных трасс (стойки, полки, лотки прямые и фасонные, крышки лотков прямых и фасонных, монтажные профили, короба прямые и фасонные, соеденители лотков и коробов, крышки коробов прямых и фасонных, кабельканалы, скобы, хомуты, клемы, зажимы, полосы, перемычки, держатели шин, шланги электромонтажные, гофрированный металлорукав, гофрированный рукав из ПВХ, соединения к металлорукавам, муфты трубные, муфты соеденительные, гибкие ввода, профили монтажные, уголки монтажные, подвески, секции прямые и профильные и крышки к ним, подпятники, перфошвеллера, метизы, термоусаживаемые трубки) |  | +(*)
| - подъемно-транспортное оборудование | +
7 | Прочее оборудование и материалы
| - грузоподъемное и подъемно-транспортное оборудование | +
| - мебель | +
| - бытовая техника | +
8 | Трубы, детали трубопроводов, фланцы, арматура, опоры трубопроводов
| - арматура запорно-регулирующая с ручным управлением импортного и отечественного изготовления | +
| - арматура запорно-регулирующая с электроприводом импортного и отечественного изготовления | +
| - трубы, детали трубопроводов. | +
| - трубы чугунные, медные, алюминевые, асбоцементные, керамические, полиэтиленовые, оцинкованные с соедительными элементами |  | +(*)
| - опоры и подвески трубопроводов, нестандартные крепления трубопроводов |  | +(*)
| - нестандартные изделия, штуцера, нипелли, заглушки, манекены, фильтра пусковые, фильтра устанавливаемые на трубопроводах, изготовливаемые по индивидуальным чертежам | +
| - прокладки всех видов и типов | + | +(*)
9 | Строительные материалы
| -металлопрокат, металлоконструкции, стеновые панели, профнастилы |  | +
| - сваи |  | +
| - железобетонные изделия |  | +
| - цемент, товарный бетон и растворы, асфальтобенные смеси всех видов и типов, закладные детали, арматурная сталь |  | +
| - пиломатериалы и изделия из дерева |  | +
| - нестандартные изделия изготавливаемые по чертежам (закладные детали), метизы |  | +
| - кирпич, блоки и панели стеновые |  | +
| - щебень шлаковый | +
| - инертные материалы (песок, гравий, ПГС, щебень) |  | +
| - окна, двери, ворота всех видов и типов |  | +
| - сантехнические изделия и материалы |  | +
| - лакокрасочные, антикоррозийные, огнезащитные, футеровочные и прочие защитные материалы и составы |  | +
| - теплоизоляционные материалы |  | +
| - резинотехнические изделия и материалы |  | +
- Разделительная ведомость подлежит корректировке по факту выдачи рабочей документации
- (*) Конктретный перечень оборудования и материалов передаваемых для закупа Генподрядчику будет направлятся дополнительным письменным уведомлением
| Заказчик: | Генподрядчик:
Генеральный директор
| ООО "Афипский НПЗ" | ООО «__________»
| _____________________/ А.В. Сидоров / | _____________________/ ___________________ /
| М.П. | М.П.