Приложение № 2

к Договору генподряда №_______от__________2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

- Наименование выполняемых работ:

Работы, включая проектирование, поставку оборудования и материалов, монтажные и пуско-наладочные работы «вхолостую» и «под нагрузкой» по сопряжению локальной системы оповещения (ЛСО) с местной автоматизированной системой централизованного оповещения муниципального образования и региональной автоматизированной системой централизованного оповещения объекта «Установка замедленного коксования» ПАО «Орскнефтеоргсинтез»:

  - Разработка проекта и рабочей документации, в соответствии с техническим заданием № 91-2023;

  - Приобретение и доставка с разгрузкой на складе Заказчика, на основании оригинала счета-фактуры и товарно-транспортной накладной оборудования и материалов локальной системы оповещения (ЛСО) для объекта: «Установка замедленного коксования»;

  - Монтаж локальной системы оповещения (ЛСО);

  - Пусконаладочные работы «вхолостую» и «под нагрузкой» локальной системы оповещения (ЛСО).

2. Место выполнения работ: г. Орск, ПАО «Орскнефтеоргсинтез», территория строительства объекта «Установка замедленного коксования» ПАО «Орскнефтеоргсинтез».

3. Срок выполнения работ: по декабрь 2025 г.

4. Цели использования результатов работ: двусторонняя связь обслуживающего персонала на территории проектируемого объекта комплекса замедленного коксования «Установка замедленного коксования» ПАО «Орскнефтеоргсинтез».

5. Виды выполняемых работ (оказываемых услуг) (если закупается несколько однородных видов работ): в соответствии с п.1 настоящего ТЗ.

6. Условия выполнения работ: В соответствии с техническим заданием № 91-2023;

7. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в том числе оборудования: В соответствии с техническим заданием № 91-2023;

8. Общие требования к выполнению работ:

Работы по монтажу и сдаче в эксплуатацию производить в соответствии: с техническим заданием: № 91-2023, требованиями действующих нормативных и руководящих документов, в том числе в соответствии с требованиями РД 78.145-93, СП 48.13330.2011, ПУЭ, ПТБ, ПТЭ, инструкциями на элементы систем связи и сигнализации, технической документацией на оборудование.

9. Порядок выполнения работ: Согласно положений Договора.

10.Требования к качеству работ: До начала монтажных работ монтажная организация разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (ППР) в соответствии с требованиями МДС 12-81.2007.

11. Требования к безопасности выполнения работ: Работы по монтажу, наладке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию должны осуществляться персоналом соответствующей квалификации с соблюдением норм, правил и мероприятий по охране труда и пожарной безопасности.

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов по
завершению и сдаче работ:

12.1. Подрядчик обязан передавать Заказчику всю разрабатываемую Подрядчиком по настоящему Контракту исполнительную и другую документацию, предусмотренную действующими в РФ строительными нормами и правилами, по завершенным производством видам работ, а также паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование. Исполнять все предписания, заключения инспектирующих организаций, полученные в процессе производства работ на Объекте.

12.2. Вся исполнительная документация в комплекте с рабочими чертежами проекта с отметкой о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или чертежам с внесенными в них по согласованию с авторским надзором изменениями, в полном объеме предоставляется не позднее, чем за десять календарных дней до подписания комиссией Акта технической готовности электромонтажных работ (форма 2. И1.13-07) в двух (2) экземплярах на русском языке, а также на электронном носителе в согласованном формате. Вся исполнительная документация должна быть подписана представителем Подрядчика и уполномоченными им лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ.

12.3 Оформить приемо-сдаточную документацию на электромонтажные работы по единым формам, установленным «Инструкцией по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам» И 1.13-07.

13.	Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте у заказчика: Согласно положений договора, обеспечить постоянное присутствие на Объекте во время производства работ Полномочного представителя из числа лиц, аттестованных по промышленной безопасности в соответствующем виде надзора.

14. Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе на подготовленных по результатам работ объектах: нет.

15. Требования по объему гарантий качества работ: Согласно положений договора.

- Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: Минимально приемлемый гарантийный срок качества 24 месяца.

- Авторские права на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением обязательств подрядчика по выполнению работ: нет

- Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ: Согласно законодательства РФ.

- Иные требования к работам и условиям их выполнения: нет

- Требования к выполняемым работам:

20.1 Обеспечить Объект необходимым при производстве работ комплектом машин и механизмов.

20.2 Обеспечить охрану оборудования, материалов, изделий и конструкций, и нести ответственность за их сохранность с момента передачи по акту и до подписания комиссией Акта выполненных работ.

20.3.	Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- дефектов оборудования, выявленных в процессе монтажа, наладки и испытаний. Выявленные дефекты, а также необходимость ревизии оформляется Актом о выявленных дефектах оборудования по форме ОС-16 (Постановление Госкомстата № 7 от 21.01.03г.).

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

| ______________ м.п. | Заместитель генерального директора – директор крупных проектов ПАО «Орскнефтеоргсинтез» ___________________ Д.В. Бендюжик м.п. |
| --- | --- |