## table (19)
Расценки по типам газоанализаторов |  |  |  | Стоимость, руб за единицу с НДС
№ п/п | Обозначение типа СИ | Модификация типа СИ | Количество СИ | Диагностика | Замена измерительной ячейки 1 (сенсора) после истечения срока эксплуатации | Замена измерительной ячейки 2 (сенсора) после истечения срока эксплуатации | Замена измерительной ячейки 3 (сенсора) после истечения срока эксплуатации | Замена измерительной ячейки 4 (сенсора) после истечения срока эксплуатации | Замена измерительной ячейки 5 (сенсора) после истечения срока эксплуатации | Ошибка (отказ) сенсора | Нестабильные показания и ложные срабатывания сигнализации | Выход из строя аккумуляторных батарей, плат питания и пр | Выход из строя элементов управления | Выход из строя дисплея | Выход из строя конструктивных элементов, влияющих на эксплуатацию | поверка (с учётом всего количества каналов данного типа) | Итого по типу | Всего по типу ("Итого по типу"*"Количество СИ")
1 | BW | GasAlertMicroClip ХL | 296
2 | BW | GasAlertMicro Clip XТ | 2
3 | GasAlertMicro Clip XT(CA-GPT) | - | 9
4 | GasAlert Quattro | - | 2
5 | GasAlertMicro 5 PID | - | 1
6 | BW Solo | BW Solo Lite | 50
7 | Drager X-am 2500 | - | 19
8 | Drager X-am 7000 | - | 1
9 | RAE Systems | MultiRAE Lite | 49
10 | АСКОН-02 | 44 | 1
11 | Колион-1 | В | 3
12 | Колион-1 | В-03 | 1
13 | Колион-1 | В-05 | 3
14 | Колион-1 | В-25 | 2
15 | Колион-1 | В-26 | 2
16 | Палладий-3М | 1, Палладий-3М-01 ИБЯЛ.413411.048 | 2
17 | Полар, Полар Универсал | Eх Т | 5
18 | ФП22 | - | 1
19 | ЭКОЛАБ | АР | 1