**Утверждаю:**

**Зам. генерального директора-**

**директор крупных проектов**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.В. Бендюжик «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_г.**

**Задание для проведения тендера**

**на выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» электрооборудования и сетей электроснабжения при вводе в эксплуатацию объекта «Установка замедленного коксования» комплекса замедленного коксования ПАО «Орскнефтеоргсинтез».**

**I. Задание для проведения тендера:**

**1.1** Выполнить пусконаладочные работы «вхолостую» и «под нагрузкой» электрооборудования и сетей электроснабжения при вводе в эксплуатацию объекта «Установка замедленного коксования» комплекса замедленного коксования ПАО «Орскнефтеоргсинтез».

**II. Состав задания для проведения тендера:**

**2.1. Проект Договора подряда на пусконаладочные работы «вхолостую» электрооборудования и сетей электроснабжения с приложениями:**

Приложения №1 - Протокол Договорной стоимости работ;

Приложения №2 - Ведомость объемов пусконаладочных Работ;

Приложения №3 - Форма программ пусконаладочных работ;

Приложение №4 – Форма Акта передачи смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ

Приложение №5 - Директивный график выполнения работ;

Приложение №6 – Форма Акта рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания;

Приложение №7 – Форма Акта о приемке выполненных работ;

Приложение №8 - Форма отчёта о переработке давальческих Материалов поставки Заказчика.

Приложение№9 – Положение «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез» и арендующим имущество ПАО «Орскнефтеоргсинтез».

**2.2. Проект Договора подряда на пусконаладочные работы «под нагрузкой» электрооборудования и сетей электроснабжения с приложениями:**

Приложения №1 - Протокол Договорной стоимости работ;

Приложения №2 - Ведомость объемов пусконаладочных Работ;

Приложения №3 - Форма программ пусконаладочных работ;

Приложение №4 – Форма Акта передачи смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ

Приложение №5 - Директивный график выполнения работ;

Приложение №6 – Форма Акта рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования;

Приложение №7 – Форма Акта о приемке выполненных работ;

Приложение№8 – Положение «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез» и арендующим имущество ПАО «Орскнефтеоргсинтез».

2.3. Ведомость объемов работ

2.4. Квалификационные требования к участнику тендера.

2.5. Перечень обязательных документов.

2.6. Обязательные формы для заполнения 1-5.

**III. Руководствуясь приложенными документами, входящими в состав задания по тендеру, участник тендера представляет:**

3.1. Подтверждение соответствия по организации всем заявленным квалификационным требованиям п .2.4;

3. 2. Коммерческое предложение на производство работ по предмету тендера (в состав коммерческого предложения входят все переработанные участником тендера документы согласно разделом I и II настоящего Задания, предварительная Программа пуско-наладочных работ).

**IV. Основные положения условий ценообразования для заключения формирования коммерческого предложения:**

4.1. Договорная стоимость определена на основании Протокола договорной стоимости работ **(Приложение №1)**, учитывающих факторы, влияющие на стоимость выполнения объёмов Работ по настоящему Договору (работа на действующем предприятии, вредные или стеснённые условия труда, зимнее удорожание, перебазировка механизмов, командировочные расходы и др.), которые не подлежат пересчёту (корректировке) на весь период выполнения Работ и в соответствии с калькуляцией стоимости работ за единицу оборудования в соответствии с реестром оборудования на основании коммерческих предложений участников.

4.2. Условия оплаты: в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней, после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг и при условии выполнения сроков, установленных Директивным графиком работ (Приложение №5 к настоящему Договору).

4.3. Независимо от сроков начала выполнения работ – июль 2025г.

4.4. Место проведения работ: 462407 Оренбургская область, г. Орск, ул.Гончарова,1а.

Директор проекта УЗК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Тищенко.