## TDSheet
Номер | Номенклатура | Единица измерения | Количество | Специальные условия ЦФО | ГОСТ | Объект строительства | Обоснование необходимости закупки
328402 | Задвижка клиновая исп. B DN50 PN16 VG-AB2 | компл | 2 | Задвижка клиновая с ручным приводом фланцевая в комплекте с ответными фланцами, крепежм прокладками, ГОСТ 3706-93, труба 57х4, строительная длина 250мм |  | 20600 Сливо-наливная эстакада ЭС-1 | 90651-20600-ТП-ТМ-06-СА-000, 90651-20600-ТП-АММ-03-ЗТП-310, 90651-20600-ТП-АММ-03-ОЛ-310, Организация слива, приема и откачки ВГО
328403 | Задвижка клиновая исп. B DN80 PN16 VG-AB2 | компл | 1 | Задвижка клиновая с ручным приводом фланцевая в комплекте с ответными фланцами, крепежм прокладками, ГОСТ 3706-93, труба 89х4, строительная длина 280мм |  | 20600 Сливо-наливная эстакада ЭС-1 | 90651-20600-ТП-ТМ-06-СА-000, 90651-20600-ТП-АММ-03-ЗТП-310, 90651-20600-ТП-АММ-03-ОЛ-310, Организация слива, приема и откачки ВГО
328404 | Задвижка клиновая исп. F DN20 PN16 VG-BB1 | компл | 4 | Задвижка клиновая с ручным приводом фланцевая в комплекте с ответными фланцами, крепежм прокладками, ГОСТ 3706-93, труба 25х3,5, строительная длина по стандарту изготовителя |  | 20600 Сливо-наливная эстакада ЭС-1 | 90651-20600-ТП-ТМ-06-СА-000, 90651-20600-ТП-АММ-03-ЗТП-310, 90651-20600-ТП-АММ-03-ОЛ-310, Организация слива, приема и откачки ВГО
328405 | Задвижка клиновая DN25 PN16 VGBB1, исп. F | компл | 12 | Задвижка клиновая с ручным приводом фланцевая в комплекте с ответными фланцами, крепежм прокладками, ГОСТ 3706-93, труба 32х4, строительная длина по стандарту изготовителя |  | 20600 Сливо-наливная эстакада ЭС-1 | 90651-20600-ТП-ТМ-06-СА-000, 90651-20600-ТП-АММ-03-ЗТП-310, 90651-20600-ТП-АММ-03-ОЛ-310, Организация слива, приема и откачки ВГО
328406 | Задвижка клиновая исп. F DN50 PN16 VG-BB1 | компл | 94 | Задвижка клиновая с ручным приводом фланцевая в комплекте с ответными фланцами, крепежм прокладками, ГОСТ 3706-93, труба 57х5, строительная длина 250мм |  | 20600 Сливо-наливная эстакада ЭС-1 | 90651-20600-ТП-ТМ-06-СА-000, 90651-20600-ТП-АММ-03-ЗТП-310, 90651-20600-ТП-АММ-03-ОЛ-310, Организация слива, приема и откачки ВГО
328407 | Задвижка клиновая исп. F DN80 PN16 VG-BB1 | компл | 18 | Задвижка клиновая с ручным приводом фланцевая в комплекте с ответными фланцами, крепежм прокладками, ГОСТ 3706-93, труба 89х5, строительная длина 280мм |  | 20600 Сливо-наливная эстакада ЭС-1 | 90651-20600-ТП-ТМ-06-СА-000, 90651-20600-ТП-АММ-03-ЗТП-310, 90651-20600-ТП-АММ-03-ОЛ-310, Организация слива, приема и откачки ВГО
328408 | Задвижка клиновая исп. F DN100 PN16 VG-BB1 | компл | 1 | Задвижка клиновая с ручным приводом фланцевая в комплекте с ответными фланцами, крепежм прокладками, ГОСТ 3706-93, труба 108х6, строительная длина 300мм |  | 20600 Сливо-наливная эстакада ЭС-1 | 90651-20600-ТП-ТМ-06-СА-000, 90651-20600-ТП-АММ-03-ЗТП-310, 90651-20600-ТП-АММ-03-ОЛ-310, Организация слива, приема и откачки ВГО
328409 | Задвижка клиновая исп. F DN200 PN16 VG-BB1 | компл | 17 | Задвижка клиновая с ручным приводом фланцевая в комплекте с ответными фланцами, крепежм прокладками, ГОСТ 3706-93, труба 219х6, строительная длина 400мм |  | 20600 Сливо-наливная эстакада ЭС-1 | 90651-20600-ТП-ТМ-06-СА-000, 90651-20600-ТП-АММ-03-ЗТП-310, 90651-20600-ТП-АММ-03-ОЛ-310, Организация слива, приема и откачки ВГО
328410 | Задвижка клиновая исп. F DN300 PN16 VG-BB1 | компл | 2 | Задвижка клиновая с ручным приводом фланцевая в комплекте с ответными фланцами, крепежм прокладками, ГОСТ 3706-93, труба 325х8, строительная длина 500мм |  | 20600 Сливо-наливная эстакада ЭС-1 | 90651-20600-ТП-ТМ-06-СА-000, 90651-20600-ТП-АММ-03-ЗТП-310, 90651-20600-ТП-АММ-03-ОЛ-310, Организация слива, приема и откачки ВГО
328411 | Задвижка клиновая исп. F DN400 PN16 VG-BB1 | компл | 18 | Задвижка клиновая с ручным приводом фланцевая в комплекте с ответными фланцами, крепежм прокладками, ГОСТ 3706-93, труба 426х10, строительная длина 600мм |  | 20600 Сливо-наливная эстакада ЭС-1 | 90651-20600-ТП-ТМ-06-СА-000, 90651-20600-ТП-АММ-03-ЗТП-310, 90651-20600-ТП-АММ-03-ОЛ-310, Организация слива, приема и откачки ВГО
328412 | Задвижка клиновая исп. F DN600 PN16 VG-BB1 | компл | 3 | Задвижка клиновая с ручным приводом фланцевая в комплекте с ответными фланцами, крепежм прокладками, ГОСТ 3706-93, труба 630х10, строительная длина 800мм |  | 20600 Сливо-наливная эстакада ЭС-1 | 90651-20600-ТП-ТМ-06-СА-000, 90651-20600-ТП-АММ-03-ЗТП-310, 90651-20600-ТП-АММ-03-ОЛ-310, Организация слива, приема и откачки ВГО
328413 | Задвижка клиновая исп. F DN25 PN16 VG-BB2 | компл | 3 | Задвижка клиновая с ручным приводом фланцевая в комплекте с ответными фланцами, крепежм прокладками, ГОСТ 3706-93, труба 32х5, строительная длина по стандарту изготовителя |  | 20600 Сливо-наливная эстакада ЭС-1 | 90651-20600-ТП-ТМ-06-СА-000, 90651-20600-ТП-АММ-03-ЗТП-310, 90651-20600-ТП-АММ-03-ОЛ-310, Организация слива, приема и откачки ВГО
328414 | Задвижка клиновая исп. F DN80 PN16 VG-BB2 | компл | 2 | Задвижка клиновая с ручным приводом фланцевая в комплекте с ответными фланцами, крепежм прокладками, ГОСТ 3706-93, труба 89х6, строительная длина 280мм |  | 20600 Сливо-наливная эстакада ЭС-1 | 90651-20600-ТП-ТМ-06-СА-000, 90651-20600-ТП-АММ-03-ЗТП-310, 90651-20600-ТП-АММ-03-ОЛ-310, Организация слива, приема и откачки ВГО
328415 | Задвижка клиновая исп. B DN50 PN25 VG-CB7 | компл | 2 | Задвижка клиновая с ручным приводом фланцевая в комплекте с ответными фланцами, крепежм прокладками, ГОСТ 3706-93, труба 57х5, строительная длина 250мм |  | 20600 Сливо-наливная эстакада ЭС-1 | 90651-20600-ТП-ТМ-06-СА-000, 90651-20600-ТП-АММ-03-ЗТП-310, 90651-20600-ТП-АММ-03-ОЛ-310, Организация слива, приема и откачки ВГО
328416 | Задвижка клиновая исп. B DN80 PN25 VG-CB7 | компл | 1 | Задвижка клиновая с ручным приводом фланцевая в комплекте с ответными фланцами, крепежм прокладками, ГОСТ 3706-93, труба 89х5, строительная длина 280мм |  | 20600 Сливо-наливная эстакада ЭС-1 | 90651-20600-ТП-ТМ-06-СА-000, 90651-20600-ТП-АММ-03-ЗТП-310, 90651-20600-ТП-АММ-03-ОЛ-310, Организация слива, приема и откачки ВГО
328417 | Задвижка клиновая исп. B DN150 PN25 VG-CB7 | компл | 9 | Задвижка клиновая с ручным приводом фланцевая в комплекте с ответными фланцами, крепежм прокладками, ГОСТ 3706-93, труба 159х6, строительная длина 350мм |  | 20600 Сливо-наливная эстакада ЭС-1 | 90651-20600-ТП-ТМ-06-СА-000, 90651-20600-ТП-АММ-03-ЗТП-310, 90651-20600-ТП-АММ-03-ОЛ-310, Организация слива, приема и откачки ВГО
328418 | Клапан (затвор) обратный фланцевый исп. F DN150 PN16 VCS-BB1 | компл | 1 | Клапан (затвор) обратный фланцевый в комплекте с ответными фланцами, крепежем и прокладками, ГОСТ 3326-86, труба 159х6, строительная длина 480мм |  | 20600 Сливо-наливная эстакада ЭС-1 | 90651-20600-ТП-ТМ-06-СА-000, 90651-20600-ТП-АММ-03-ЗТП-310, 90651-20600-ТП-АММ-03-ОЛ-311, Организация слива, приема и откачки ВГО
328419 | Клапан (затвор) обратный фланцевый исп. F DN350 PN16 VCS-BB1 | компл | 3 | Клапан (затвор) обратный фланцевый в комплекте с ответными фланцами, крепежем и прокладками, ГОСТ 3326-86, труба 377х9, строительная длина 980мм |  | 20600 Сливо-наливная эстакада ЭС-1 | 90651-20600-ТП-ТМ-06-СА-000, 90651-20600-ТП-АММ-03-ЗТП-310, 90651-20600-ТП-АММ-03-ОЛ-311, Организация слива, приема и откачки ВГО
328420 | Клапан обратный фланцевый исп. F DN150 PN16 VCS-BB2 | компл | 1 | Клапан (затвор) обратный фланцевый в комплекте с ответными фланцами, крепежем и прокладками, ГОСТ 3326-86, труба 159х8, строительная длина 480мм |  | 20600 Сливо-наливная эстакада ЭС-1 | 90651-20600-ТП-ТМ-06-СА-000, 90651-20600-ТП-АММ-03-ЗТП-310, 90651-20600-ТП-АММ-03-ОЛ-311, Организация слива, приема и откачки ВГО
328421 | Задвижка клиновая исп. B DN100 PN16 VG-BB2 D | компл | 1 | Задвижка клиновая с ручным приводом фланцевая в комплекте с ответными фланцами, крепежм прокладками с удлиненным штоком для установки в дренажном колодце, ГОСТ 3706-93, труба 108х8, строительная длина 300мм |  | 20600 Сливо-наливная эстакада ЭС-1 | 90651-20600-ТП-ТМ-06-СА-000, 90651-20600-ТП-АММ-03-ЗТП-310, 90651-20600-ТП-АММ-03-ОЛ-312, Организация слива, приема и откачки ВГО
195